УТВЕРЖДАЮ

И.о. министра социального развития

Новосибирской области

_____________ Е.В. Бахарева

«___» ______________ 201_г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 9

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта главный корпус

1.2. Адрес объекта НСО, Мошковский р-н., с. Успенка, ул. Поросская, д.1

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание ___2____ этажей, ______3407,2______ кв.м

- часть здания _____-_____ этажей (или на ______-_____ этаже), _____-____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); ______9494__________ кв.м

1.4. Год постройки здания ____2008_____, последнего капитального ремонта _____-_____

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2015_, капитального ____-_____

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Успенский психоневрологический интернат» (ГАУССО НСО «Успенский психоневрологический интернат»).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Новосибирская область, Мошковский район, с. Успенка, ул.Поросская,д.1.

1.8. Основание для пользования объектом - оперативное управление.

1.9. Форма собственности: областная.

1.10. Территориальная принадлежность - региональная (Новосибирская область).

1.11. Вышестоящая организация (наименование) - Министерство социального развития Новосибирской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 630007, г. Новосибирск, ул. Серебреннековская, д.6. тел. (383) 223-09-94.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) – Социальная защита.

2.2 Виды оказываемых услуг: социально-бытовые, социально-медицинские, социально-правовые, социально-педагогические, социально-психологические, социально-экономические.

2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту:  пожилые, инвалиды.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: 677 вместимость.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида - да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Рейсовым автобусом от р.п. Мошково маршрут Мошково-Белоярка – 46 км. ( 40 км. до с.Дубровино – дорога асфальтирована, 6 км. между с.Дубровино и с.Успенка – дорога с щебеночным покрытием),

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта _________200_______ м

3.2.2 время движения (пешком) _______3____________ мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути - нет

3.2.4 Перекрестки: нет.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная- нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | А |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | А |
| 4 | с нарушениями зрения | А |
| 5 | с нарушениями слуха | А |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-В |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (К,О,С) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (К,О,С) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-В |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДП-В |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-И (К,О,С) |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: территория, прилегающая к зданию (участок), вход (входы) в здание, санитарно-гигиенические помещения, система информации и связи (на всех зонах) - ДП-В. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации), зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта), пути движения к объекту (от остановки транспорта) - ДЧ-И (К,О,С).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | Не нуждается |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Технические решения невозможны для К,О 2-го этажа – использовать альтернативную форму обслуживания, для С – текущий ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Технические решения невозможны для К,О 2-го этажа – использовать альтернативную форму обслуживания, для С – текущий ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Не нуждается |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Не нуждается |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 8 | Все зоны и участки |  |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: в рамках исполнения плана мероприятий по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – ДП-В.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) не требуется.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается : не требуется.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: http://doorinworld.ru/

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «____» _____________ 20_____ г.,

2. Акта обследования объекта: № акта ____________ от «____» _____________ 20____ г.

3. Решения Комиссии __________________________ от «____» ____________ 20____ г.